|  |
| --- |
| TENDERSKA DOKUMENTACIJAza izbor izvođača po modelu „Ključ u ruke“ zaisporuku opreme, izvođenje radova i puštanje elektrane u rad Fotonaponska elektrana SE VOLI LDC 2365,55 MWpInvestitor: VOLI TRADE d.o.o. Podgorica |

**Jun 2023. godine**

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**:

1. Javni poziv
2. Uputstvo za izradu Ponude sa Obrascima
3. Obrazac A Podaci o ponuđaču
4. Obrazac B Podaci o Podizvođaču,
5. Obrazac C Pismo Ponude
6. Obrazac D Rekapitulacija ponude,
7. Tabela 1 Licence i Sertifikati
8. Tabela 2 Reference Ponuđača/Podizvođača
9. Predmjer radova
10. Projektna dokumentacija (PZI)

**Kompanija**

**VOLI TRADE DOO, PODGORICA**

**Bul. Josipa Broza bb, Podgorica**

Objavljuje

 javni poziv za podnošenje ponude za

**Izbor izvođača po modelu „Ključ u ruke“** **za isporuku opreme, izvođenje radova i puštanje elektrane u rad Fotonaponska elektrana SE VOLI LDC**

Investitor VOLI TRADE DOO, iz Podgorica, ima namjeru da izgradi fotonaponsku elektranu SE VOLI LDC snage 2 MW (2365,55 MWp) na krovovima LDC VOLI na katastarskim parcelama broj 1343/106, 1343/121 i 1343/4, KO Dajbabe, Podgorica. Investitor ima namjeru da cjelokupnu kontrolu i odgovornost za izvođenje radova na izgradnji fotonaponske elektrane i druge obaveze vezane za pripremno-završne radove, vođenje i održavanje gradilišta i koordinaciju podizvođača i imenovanih podizvođača do kraja izvođenja svih radova, povjeri izvođaču po principu “ključ u ruke”. Fotonaponsku elektranu je u potpunosti potrebno izvesti u skladu sa Glavnim projektom koji je sastavni dio poziva za podnošenje ponuda i koji zainteresovani ponuđači dobijaju na upit.

Od Ponuđača se očekuje da na osnovu raspoložive dokumentacije (Glavni projekat):

- Pripremi ponudu u skladu sa predmjerima koji se dostavljaju u otvorenoj (excel) formi;

- dostavi ostale podatke zahtjevane ovim dokumentom

Ovim javnim pozivom obuhvaćeni su sljedeći radovi:

* + Izgradnja transfomatorske stanice 0,4/10 kV za potrebe uklapanja elektrane u distributivnu mrežu (elektro i građevinski dio transformatorske stanice)
	+ Izgradnje priključnog 10 kV voda
	+ Montaža fotonaponskih modula i formiranje DC instalacija
	+ Montaža invertorskih uređaja
	+ Polaganje elektroenergetske infrastrukture za povezivanje invertora na NN blok novoprojetkovane TS
	+ Završni radovi, čišćenje i uređenje gradilišta kao i puštanje elektrane u rad

Planirana dinamika realizacije Projekta:

* Dodjela ugovora Glavnom izvođaču radova – **planirano do 2 mjeseca nakon isteka roka za dostavljanje ponuda**
* Planirani ukupan rok za izvođenje radova definiše Izvođač u ponudi kao obavezan dio Ponude

Investitor će izvršavati plaćanja izvođaču na osnovu privremenih i okončanih situacija na osnovu izmjerenih izvedenih količina ugovorenih radova i ugovorenih jediničnih cijena.

Ponudu treba kompletirati u skladu sa Uputstvom.

Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena, ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovornog lica Ponuđača. ***Napomena: Pored PDF-a, obavezno sve obrasce i tabele dati i u word-u, a Predmjer i predračun u Excel-u.***

Ponuda, kao i sva pitanja o tenderskoj dokumentaciji se dostavljaju putem e-maila na sljedeću adresu:

**aleksandra.jovanovic@voli.me**

Rok za dostavljanje Ponude: **14. jul 2023. godine**

Opcija ponude je **30 dana** od datuma otvaranja ponuda.

**UPUTSTVO ZA IZRADU PONUDE**

**OSNOVNI PODACI O PROJEKTU**

Objekat: **Fotonaponska elektrana SE VOLI LDC**

Lokacija: **K.O. Dajbabe**

Investitor: **VOLI TRADE d.o.o., Podgorica**

Odgovorni projektant: **Refleksing d.o.o. Podgorica**

Planirani početak radova: **Septembar 2023.**

**POVJERLJIVOST**

Svi sastavni djelovi tenderske dokumentacije i priloženi podaci i dokumentacija su povjerljive prirode i ne smiju se umnožavati, kopirati i koristiti u druge svrhe.

**VALUTA**

Valuta ponude je euro (€).

**JEZIK PONUDE**

Ponuda se priprema na crnogorskom jeziku.

**TROŠKOVI PRIPREME PONUDE**

Investitor ne priznaje Ponuđaču bilo kakve troškove pripremanja, izrade i podnošenja ponude. Prikupljanje podataka za izradu ponude i ostalih dokumenata uz ponudu, Ponuđač obavlja isključivo o svom trošku.

Trošak obilaska lokacije budućeg gradilišta takođe pada na teret Ponuđača.

Investitor neće biti obavezan da pod bilo kojim okolnostima snosi navedene troškove, bilo da je ponuda prihvaćena ili ne.

**UPOZNAVANJE SA PREDMETOM NABAVKE I TUMAČENJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Ponuđač je odgovoran da pažljivo prouči tendersku dokumentaciju i da se informiše o svim detaljima koji mogu da utiču na koštanje i/ili rok izvođenja radova. Sve količine određene u predmjeru radova urađene su na osnovu Glavnog projekta fotonaponske elektrane. Ponuđač je odgovoran da procijeni stepen potpunosti svih projektnih materijala i ostalih informacija u okviru tenderske dokumentacije i da je uračunao u Ugovorenu cijenu troškove dopune za slučaj propusta u materijalima u mjeri u kojoj iskusan Izvođač može predvidjeti. Svi eventualni propusti su isključivi rizik Ponuđača.

Ponuđač može, putem e-mail da traži od Investitora dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. Svi zahtjevi za pojašnjenje moraju stići do Investitora najkasnije pet (5) dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda. Investitor će odgovoriti putem e-mail na takve zahtjeve koje dobije za pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije tri (3) dana prije krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

Investitor je u obavezi da omogući Ponuđaču da:

* obiđe i pažljivo ispita lokaciju budućeg gradilišta i okolinu, kako bi upoznao prirodu predstojećih radova;
* pregleda prilazne puteve;
* osmisli način održavanja saobraćaja i komunalija za vrijeme izvođenja radova;
* uoči eventualne smetnje i ograničenja koja se tiču prilaska gradilištu;
* razmotri sve ostale okolnosti koje su od uticaja na izvođenje radova;
* prikupi i analizira sve relevantne informacije koje mogu uticati na izvođenje radova (cijenu i rok).

**Za organizaciju obilaska lokacije i objekta, kao i dostavljanje Glavnog projekta, neophodno je da Ponuđač dva dana ranije dostavi na e-mail zahtjev sa predlogom datuma i vremena obilaska.**

Ponuđač je uobavezi da popuni predmjer i predračun u formi koja je zvanično dostavljena, ne mijenjajući opise pozicija, niti količine. Ponuđač je u obavezi da detaljno prekontroliše Grafičku dokumentaciju i Predmjer, a u slučaju da pregledom Grafičke dokumentacije uoči sljedeće situacije:

* + - 1. Radovi postoje u predmjeru, ali je količina proračunata na osnovu Grafičke dokumentacije veća nego data predmjerom,
			2. u Grafičkoj dokumentaciji postoji, ali je Predmjerom izostavljena pozicija neophodna za izvođenje radova,

Ponuđač je u obavezi da takve pozicije dostavi posebno u formi Aneksa predmjera i predračuna dostavljenog u tenderskoj dokumentaciji. Prikaz navedenih pozicija mora biti u EXCEL formatu identičan u svemu prema dostavljenom predmjeru i predračunu. Anexom ponude se prikazuju samo one pozicije iz predmjera datog u tenderskoj dokumentaciji za koje postoje gore navedene situacije. Ovaj Anex ponude se ne uključuje u Ukupnu ponuđenu cijenu.

Propust Ponuđača u pribavljanju bilo koje informacije od uticaja na ponudu ili izvođenje radova, ne oslobađa ga bilo koje odgovornosti i rizika za podnijetu ponudu i/ili izvođenje radova.

Ponuđač je dužan u ponudi priložiti sljedeće informacije:

* Tip (model) proizvoda i proizvođača
* Fotonaponski modul mora biti od proizvođača koji je u prethodnih godinu dana bio na Tier 1 i moraju biti prihvatljivi za Evropsku banku za obnovu i razvoj (EBRD), tj. da su odobreni na sajtu <https://techselector.com/montenegro-me/product-catalogue/power-cogeneration/photovoltaics.html>
* Garancije na ponuđenu opremu
* Instrukcije za upravljanje i održavanje ugrađene opreme

Ponuđač može da nudi materijale i opremu proizvođača koji nijesu navedeni u predmjeru, ukoliko je nivo kvaliteta isti, uz navođenje tipa i proizvođača - upisati u excel tabeli predmjera sa desne strane.

U slučaju da Ponuđač ponudi invertor drugog proizvođača u odnosu na projektovanog, dužan je da uskladi komunikacionu infrastrukturu kako bi sistem ostvario sve funkcionalnosti navedene u projektu.

Odabrani ponuđač koji će isporučiti opremu i izvesti radove na izgradnji fotonaponske elektrane, u obavezi je da obuči tehnički tim koji odabere Investitor u poslovima nadzora nad radom fotonaponske elektrane.

Uz ponudu je Ponuđač obavezan dostaviti rekapitulaciju investicije u kojoj su navedeni svi troškovi izgradnje fotonaponske elektrane.

**USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA**

Pravo učešća ima Ponuđač koji ispunjava obavezne uslove, tj. da je registrovan kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera, da im u roku od 3 godine prije dostavljanja poziva nije izrečena pravosnažna sudska mjera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet tendera, da je izmirio dospjele poreze i druge javne dažbine, da posjeduju odgovarajuće licence za obavljanje radova, da posjeduju odgovarajuće reference za ovu vrstu posla, da raspolažu dovoljnim tehničkim i kadrovskim kapacitetom.

Sva dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova, mogu se dostavljati u neovjerenim kopijama.

Informacije o ispunjenosti uslova se prilažu prema redosljedu iz tenderske dokumentacije. Za uslove za koje se, u skladu sa daljim uputstvom ove tenderske dokumentacije, prilikom dostavljanja ponude traže samo odgovarajuće izjave odnosno popunjavanje obrasca, Ponuđač je u obavezi da naknadno na zahtjev Investitora u bilo kom trenutku, dostavi traženi dokaz o ispunjenosti uslova.

Ponuđač koji angažuje Podizvođača dostavlja i za Podizvođača informacije da ispunjava sve uslove kao i Ponuđač.

Ponuđač je dužan biti upoznat sa važećim zakonima u Crnoj Gori, organizovati i voditi gradilište (pisati građevinski dnevnik, obavještavati nadzorni organ o dinamici izgradnje i sl.) u svemu prema regulativi i pozitivnoj praksi.

**SADRŽAJ PONUDE**

1. **Ponuđač treba da popuni i dostavi sljedeće obrasce:**
2. **Obrazac A -** Podaci o ponuđaču**.**
3. **Obrazac B** - Ponuđač treba da dostavi podatke o svim podizvođačima i/ili članovima konzorcijuma na obrascima B (kopirati potreban broj obrazaca za svakog podizvođača/dobavljača).
4. **Obrazac C –** Pismo Ponude

Dostavljajući svoju potpisanu ponudu Ponuđač potvrđuje da je pažljivo pročitao i razumio sva tenderska dokumenta i da su oni prihvatljivi za njega kao i da njegova ponuda uključuje sve elemente koji su definisani tenderskim dokumentima.

1. **Obrazac D -** Rekapitulacija ponude.
2. **Predmjer radova sa unijetim jediničnim cijenama.**

Sve ponuđene cijene su u EUR i bez PDVa

Ukupno ponuđena cijena, kao i cijene svih njenih komponenata su fiksne i sveobuhvatne, tj. sadrže sve Ponuđačeve troškove i plaćanja, takse, uključujući i njegove indirektne troškove i profit.

Ponuđena cijena se neće mijenjati usljed izmjena cijena radne snage, materijala, mehanizacije i drugih troškova proizvodnje. Ponuđena Cijena je fiksna od momenta ugovaranja do završetka radova.

1. **Ponuđač treba da dostavi sljedeće Priloge:**
2. **Generalni dinamički plan izvođenja radova**
3. **Vendor listu** materijala i opreme
4. **Ponuđač dokazuje ispunjenost obaveznih uslova dostavljanjem sljedećih informacija:**
5. **Izvod iz registra Agencije za privredne registre**

Ovaj dokaz Ponuđač dostavlja i za Podizvođača.

1. **Izjavu** kojom potvrđuje:
2. da Ponuđaču u roku od 3 godine prije objavljivanja poziva za podnošenje ponude, nije izrečena:
* pravnosnažna sudska mjera zabrane obavljanja djelatnosti preduzeća koja je predmet Ponude;
* da odgovorna osoba nije kažnjavana za krivično delo ili prekršaj iz oblasti koja je predmet Ponude.
1. da je Ponuđač izmirio dospjele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima;
2. da će Ponuđač naknadno, po zahtjevu Investitora, dostaviti odgovarajuće dokaze nadležnih organa za sve tvrdnje navedene u Izjavi.

Izjavu Ponuđač dostavlja i za Podizvođača.

1. **Dokaz o raspolaganju neophodnim licencama i odgovarajućim sertifikatima:**

Ponuđač/Podizvođač treba da dostavi kopije licenci za izvođenje radova i kopije sertifikata kojima raspolaže.

Kao informaciju priložiti popunjenu **TABELU 1** (za ponuđača i za podizvođače posebne tabele).

1. **Potvrda da nije bio u blokadi poslednje tri godine.**

Ponuđač treba da dostavi izjavu/potvrdu svojih poslovnih banaka da nije bio u blokadi u poslednje tri godine.

1. **Reference**
2. Ponuđač trebada dostavi reference listu izgrađenih fotonaponskih elektrana u prethodnih pet godina koja treba najmanje da sadrži:

1) da je izgradio najmanje 2 MWp u jednom projektu krova i ukupno 10MWp solarnih elektrana (znači ukupnu snagu elektrana), koje je uspješno pustio u rad.

2) Kriterijum kvaliteta se dokazuje ovjerenim sertifikatima o kvalitetno obavljenom poslu. Sertifikat mora biti ovjeren od naručioca posla. U sertifikatima mora biti navedeno: vrijednost ugovora, snaga elektrane, period završetka radova, lokacija solarne elektrane.

1. **Izjavu** **da će**, u slučaju da bude odabran za izvršenje predmetnog posla, **obezbijediti** **bankarske garancije** (prema Ugovoru):
2. za povraćaj avansnog plaćanja;
3. za dobro izvršenje posla;

i da će naknadno, prije zaključenja ugovora, ukoliko Investitor to bude tražio, obezbijediti originale pisama o namjerama banke za izdavanje traženih bankarskih garancija koja moraju trajati najmanje onoliko kolika je važnost Ponude.

**VAŽNOST PONUDE**

Ponuda će ostati na **snazi tokom perioda od 30 (trideset) dana od datuma otvaranja ponuda.**

Osim u posebnim okolnostima, prije isteka prvobitnog roka važenja Ponude, Investitor može zahtijevati od Ponuđača saglasnost za posebno produženje tog roka. Ovaj zahtjev i odgovor biće sačinjeni u pisanoj formi. Ponuđač može odbiti takav zahtjev. Ponuđač koji je saglasan sa takvim zahtjevom neće biti u mogućnosti da zahtijeva ili mu se neće dozvoliti da mijenja svoju Ponudu.

**PRIPREMANJE PONUDE**

Ponuda se podnosi po redosljedu na obrascima iz Tenderske dokumentacije.

Kompletna ponuda mora biti predata bez naknadnih ispravki i bez upisivanja između redova.

**DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU PONUĐAČA**

Radi pomaganja prilikom pregledanja, procjene i upoređivanja ponuda, Investitor i njegov predstavnik mogu tražiti od Ponuđača pojedinačno objašnjenje Ponude. Zahtev za objašnjenje kao i odgovor biće u pisanoj formi, putem e-mail-a, ali bez ikakvih izmjena cijene ili zamjene Ponude, ponuđenih i prihvaćenih, sem ukoliko se zahtijeva potvrda korekcije aritmetičkih greški koje je otkrio Investitor u toku procjenjivanja Ponude.

Nakon pregleda ponuda Investitor će donijeti Odluku o izboru izvođača po sistemu „ključ u ruke“, o čemu će obavijestiti ponuđače.

Investitor nije dužan da prihvati najniže ponuđenu cijenu niti da prihvati ni jednu ponudu.

Investitor nema nikakve obaveze da obavještava ponuđače o razlozima neprihvatanja njihove ponude.

Ponuđač čija je ponuda izabrana, dužan je da u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog poziva Investitora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova.

Nakon pregleda ponuda, Investitor može, u fazi pregovaranja prije potpisivanja Ugovora, da odustane od dijela radova ili nabavke materijala u pojedinim pozicijama iz Ponude.

|  |
| --- |
| **IZVOĐENJE RADOVA NA** **IZGRADNJI FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE VOLI LDC****Obrazac A** |
| **PODACI O PONUĐAČU**1. PONUĐAČ KOJI NASTUPA SAMOSTALNO2. PONUĐAČ KOJI NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM/U KONZORCIJUMU(zaokružiti 1. ili 2.) |
| Naziv Ponuđača: |   |
| Sjedište i adresa Ponuđača: |   |
| Odgovorno lice (potpisnik ugovora): |   |
| Osoba za kontakt: |   |
| Telefon: |   |
| E-mail: |   |
| Website |  |
| Direktor |  |
| Оsnоvnа djеlаtnоst  |  |
| Оblik оrgаnizоvаnjа |  |
| Dаtum rеgistrаciје |  |
| Tekući račun preduzeća i banka: |   |
| Matični broj Ponuđača: |   |
| Poreski broj preduzeća– PIB: |   |

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis odgovornog lica:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečat

|  |
| --- |
| **IZVOĐENJE RADOVA NA** **IZGRADNJI FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE VOLI LDC****Obrazac B** |
| **PODACI O PODIZVOĐAČU / DOBAVLJAČU**(popuniti ukoliko je primjenljivo) |
| Naziv Ponuđača: |   |
| Sedište i adresa Ponuđača: |   |
| Odgovorno lice (potpisnik ugovora): |   |
| Osoba za kontakt: |   |
| Telefon: |   |
| E-mail: |   |
| Website: |   |
| Direktor: |   |
| Оsnоvnа dеlаtnоst i šifrа dеlаtnоsti: |   |
| Оblik оrgаnizоvаnjа: |  |
| Dаtum rеgistrаciје: |  |
| Tekući račun preduzeća i banka: |  |
| Matični broj Ponuđača: |  |
| Poreski broj preduzeća– PIB: |  |

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis odgovornog lica:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečat

**Obrazac C – Pismo Ponude**

NAZIV UGOVORA: **Ugovor o izvođenju radova na izgradnji fotonaponske elektrane SE VOLI LDC**

 **PRIMA: VOLI TRADE DOO, PODGORICA**

 **Bul. Josipa Broza bb**

 **81000 Podgorica**

Poštovani,

Pregledali smo cjelokupnu Tendersku dokumentaciju.

Razumjeli smo i provjerili dokumentaciju i nijesmo utvrdili nikakve greške u njima.

Nudimo se da izvedemo i završimo Radove u ponuđenom roku i da otklonimo sve nedostatke u njima u skladu sa ovom Ponudom koja uključuje sve dokumente Tenderske dokumentacije, za ukupan iznos od:

(EUR):

Prihvatamo da se pridržavamo ove Ponude do\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i ostaće obavezujuća po nas i može biti prihvaćena u bilo koje vrijeme prije tog datuma.

U slučaju da naša Ponuda bude prihvaćena, obezbijedićemo bankarske, odnosno odgovarajuće garancije za avans i dobro izvršenje posla, zahtijevane polise osiguranja, početi Radove čim to bude razumno po dobijanju obavještenja da otpočnemo radove od Predstavnika Investitora i završiti Radove u skladu sa gore navedenim dokumentima u previđenom vremenskom roku.

Osim ako i sve dok formalni sporazum ne bude pripremljen i potpisan, ova Ponuda, sa vašom pismenom odlukom o prihvatanju iste, predstavljaće obavezujući ugovor između nas.

Razumjeli smo da nijeste obavezni da prihvatite najnižu ili bilo koju ponudu koju primite.

S poštovanjem,

Potpis\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u svojstvu lica koje je propisno ovlašćeno da

potpisuje ponude za i u ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **IZVOĐENJE RADOVA NA** **IZGRADNJI FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE VOLI LDC****Obrazac D** |
| Ponuđač \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ponuda broj. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023. godine |
| **R E K A P I T U L A C I J A P O N U D E** |
| VRSTA RADOVA: | VREDNOST [EUR]: |
| **1. Uklapanje u 10 kV mrežu** |  |
| **2. TS 0,4/10 kV 2x1250 KWA ‐ elektro dio** |  |
| **3. TS 0,4/10 kV 2x1250 KWA ‐ građevinski dio** |  |
| **4. Fotonaponski sistem** |  |
| **5. Konstrukcija za fotonaponske module**  |  |
|  |  |
| **UKUPNA CIJENA RADOVA BEZ PDV-a:** |  |
| Slovima: |
| Avans:\_\_\_\_\_\_%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vrijednost avansa je bez PDV-a |
| Rok za završetak radova: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mjeseci od dana uvođenja u posao |
| Opcija ponude je 20 dana od dana otvaranja ponude |

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis odgovornog lica:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečat

|  |
| --- |
| **IZVOĐENJE RADOVA NA** **IZGRADNJI FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE VOLI LDC** **Tabela 1** |
| **LICENCE**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | OPIS |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

|  |
| --- |
| **SERTIFIKATI** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | OPIS |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis odgovornog lica:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečat

|  |
| --- |
| **IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI FOTONAPONSKE ELEKTRANE SE VOLI LDC****Tabela 2** |
| **REFERENCE PONUĐAČA / PODIZVOĐAČA** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv objekata, lokacija,namjena | Investitor | Period izvođenja | Model angažovanjaG (generalni izvođač),P (podizvođač) | Vrednost izvedenih radova(EUR) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Po izboru Ponuđača/Podizvođača 5 objekata koji najbolje reprezentuju iskustvo ponuđača na izgradnji objekta koji je predmet ponude.

Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Potpis odgovornog lica:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Pečat